## Ընդհանուր
Պատվիրատու: ,,ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ՛՛ ՓԲԸ
Կատարող:
Օբյեկտի անվանումը՝ Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ Դիլիջան մասնաճյուղ
Ծավալաթերթ և Նախահաշիվ
Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ / ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ / Ընդհանուր
1 | Շինարարական Մաս | 0
2 | Օդափոխության, Ջեռուցման և Հովացման համակարգի նախագծում և իրականացում | 0
3 | Կոնստրուկտորական նախագիծ և սեյսմիկ եզրակացություն | 0
4 | Դրամապահոցի Հատվածում Կոնստրուկտիվ Կարկասի Ուժեղացման Աշխատանքներ | 0
5 | Էլեկտրատեխնիկական Մաս | 0
6 | Կահավորում | 0
7 | Բրենդավորում | 0
8 | Անվտանգության, Տեսահսկման և Հակահրդեհային Ազդանշանի Համակարգ | 0
9 | Հեռահաղորդակցման Համակարգ | 0
10 | Արտաքին/ներքին ջրագծի և կոյուղագծի մոնտաժում | 0
| Ընդամենը | 0
| Վերադիր ծախսեր (%) | 0
| Ընդամենը | 0
| Շահույթ (%) | 0
| Ընդամենը | 0
| ԱԱՀ (20%) | 0
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ | 0

## Շինարարական մաս
Պատվիրատու: ,,ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ՛՛ ՓԲԸ
Կատարող:
Օբյեկտի անվանումը՝ Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ Դիլիջան մասնաճյուղ
Ծավալաթերթ և Նախահաշիվ
Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ / ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ / Սրահի վերանորոգում և վերակառուցում
N | Աշխատանքների անվանացանկ | Քա նակ | Միա վոր | Գին (ներառյալ աշխատանք) | Ընդամենը
1 | Քանդման աշխատանքներ
1.1 | Գոյություն ունեցող դրամապահոցի ապամոնտաժում | 1 | հատ | 0 | 0
1.2 | Աշխատանքային տարածքի պաշտպանում՝ պոլիէթիլենային թաղանթով՝ ծածկելով գույքը | 100 | քմ | 0 | 0
1.3 | Գ/ստվարաթղթե առաստաղի ապամոնտաժում` ներառյալ "Առմսթռոնգ"-ը | 72 | քմ | 0 | 0
1.4 | Գ/ստվարաթղթե միջնորմների ապամոնտաժում, հաստ. 100մմ, H=3,0մետր | 69 | քմ | 0 | 0
1.5 | Տեղեկատույի հատվածում ալյուկաբոնդե երեսապատման ապամոնտաժում | 20 | քմ | 0 | 0
1.6 | Ապակե վիտրաժի և դռան ապամոնտաժում /կառավարիչ/2,46xH=2,80մետր | 1 | հատ | 0 | 0
1.7 | Ապակե վիտրաժի /1,25xH=1,25մետր/ապամոնտաժում /ոսկերիչ և ՀՍՍ/ | 2 | հատ | 0 | 0
1.9 | Ապակե վիտրաժի/3հատ 1,50xH=1,50մետր/ ապամոնտաժում, ներառյալ Գ/ստվարաթղթե բարավորը 4,50xH=0,30մետր /գանձապահներ/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.1 | Ճակատային վիտրաժների մետաղական կարկասի ապամոնտաժում՝ ապակիները ներառյալ լայնությունը՝ 2550xH=2800մմ | 3 | հատ | 0 | 0
1.11 | Պատերի քանդում 200մմ հաստ. H=3,80մետր | 13.376 | քմ | 0 | 0
1.12 | Պատերի քանդում 100մմ հաստ. H=3,80մետր | 21.28 | քմ | 0 | 0
1.13 | Պատերից և սյուներից գաջի շերտի քանդում՝ 3-5սմ հաստությամբ | 45 | քմ | 0 | 0
1.14 | Միջհարկային ե/բ ծածկի հատակի շլաքային լիցքի մաքրում 100մմ հաստությամբ՝ մինչև կրող կոնստրուկցիայի նիշը | 38 | քմ | 0 | 0
1.15 | Հատակի սալիկների ապամոնտաժում առկա կառավարիչի սենյակի հատվածում՝ թեքահարթակի իրականացման համար | 8.5 | քմ | 0 | 0
1.16 | Սեղանների ապամոնտաժում՝ ներառյալ ապակիները /Ոսկերիչ և ՀՍՍ/ | 2 | հատ | 0 | 0
1.17 | Սեղանների ապամոնտաժում ներառյալ ապակիները /գանձապահներ/ | 3 | հատ | 0 | 0
1.18 | Վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում | 30 | հատ | 0 | 0
1.19 | Պատերից ներկի մաքրում | 150 | քմ | 0 | 0
1.2 | Կապիտալ մաքրություն վերանորոգման աշխատանքների ավարտից հետո | 100 | քմ | 0 | 0
1.21 | Շին աղբի մաքրում, բարձում և տեղափոխում մինչև 13կմ | 30 | տ | 0 | 0
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 0
2 | Պատի, հատակի և առաստաղի կառուցման աշխատանքներ
2.1 | Դրամապահոցի կառուցում, մետաղական կարկասով և մետաղի թերթերով երեսապատումով, ներառյալ ներկվածքը և դուռը | 1 | հատ | 0 | 0
2.2 | Նոր միջնորմների կառուցում 100մմ հաստ. G70 պրոֆիլով, ջրակայուն Գ/ստվարաթղթից՝ 12,5մմ հաստ., KNAUF, մետաղի հաստությունը 0.5մմ, իրականացումը KNAUF ստանդարտներով, կարկասը՝ H=3,80մետր, Գ/ստվարաթղթուղթը՝ H=3,00մետր, ներառյալ բազալտե հանքաբամբակով լիցք | 49.2 | քմ | 0 | 0
2.3 | Նոր պատերի կառուցում ց/ա բլոկներով՝ 200մմ հաստ., H=3,80մետր | 65.3 | քմ | 0 | 0
2.4 | Պատերի ամրանավորում, Ø14մմ ամրանով՝ մեկշերտ, քայլը՝ 150x150մմ | 65.3 | քմ | 0 | 0
2.5 | Ամրանավորված հատակի իրականացում B25 բետոնով, Ø12մմ ամրանով՝ երկշերտ, քայլը՝ 200x200մմ, հատակի հաստությունը՝ 170մմ | 21 | քմ | 0 | 0
2.6 | Դրամապահոցի հատվածում առաստաղի ճաղավանդակի կառուցում, Ø12մմ ամրանով, քայլը՝ 150x150մմ /խարսխել նոր շարվող պատերին/, ամրանների զոդումով, ներառյալ երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով | 15 | քմ | 0 | 0
2.7 | Գ/ստվարաթղթե երեսապատման իրականացում, 12,5մմ հաստ. /ջրակայուն/, KNAUF, մետաղի հաստությունը 0.5մմ, իրականացումը KNAUF ստանդարտներով | 23.2 | քմ | 0 | 0
2.8 | Գ/ստվարաթղթե երեսապատման իրականացում, 12,5մմ հաստ. /հրակայուն/, KNAUF, մետաղի հաստությունը 0.5մմ, իրականացումը KNAUF ստանդարտներով /էլեկտրական վահանակի հատվածում/ | 12 | քմ | 0 | 0
2.9 | Ամրանավորված պատերի սվաղ ց/ա շաղախով /B12.5/, 5սմ հաստությամբ | 65.3 | քմ | 0 | 0
2.1 | Հատակի ց/ա շերտի իրականացում b12.5` 5-7սմ հաստությամբ, ամրանավորված ՎՌ-15 ցանցով | 64 | քմ | 0 | 0
2.11 | Պրեսգրանիտե սալերով հատակի իրականացում /600x600մմ, իսպանական կամ համարժեք/, սալիկի սոսինձը՝ Շեն T1 ունիվերսալ, կարանյութը՝ Ceresit | 64 | քմ | 0 | 0
2.12 | Բարավորների իրականացում գ/ստվարաթղթից՝ H=700մմ, 12,5մմ հաստ., ջրակայուն, KNAUF, մետաղի հաստությունը 0.5մմ, իրականացումը KNAUF ստանդարտներով /ոսկերիչի սենյակ/ | 2 | գծմ | 0 | 0
2.13 | Գ/ստվարաթղթե միջնորմների և բարավորների ուժեղացում 50x50 մետաղական խողովակով, հակակոռոզիոն երկշերտ ներկվածքով | 20 | գծմ | 0 | 0
2.14 | Գ/ստվարաթղթե միջնորմների ուժեղացում 400x20 նրբատախտակով, /հեռուստացույցների տեղադրման հատվածնեում/ | 4 | գծմ | 0 | 0
2.15 | Գ/ստվարաթղթե միջնորմների ուժեղացում 40x40 ուղղափայտով, դռների բացվածքների հատվածնեում | 20 | գծմ | 0 | 0
2.16 | Պատուհանի շեպերի իրականացում Գ/ստվարաթղթով, 12,5մմ հաստ. /ջրակայուն/, KNAUF, մետաղի հաստությունը 0.5մմ, իրականացումը KNAUF ստանդարտներով | 33 | գծմ | 0 | 0
2.17 | Հարթեցնող շերտ / մելային, գիպսային սվաղ / knauf | 559.4 | քմ | 0 | 0
2.18 | Նախաներկի իրականացում /գրունտավորում/ knauf | 559.4 | քմ | 0 | 0
2.19 | Պատերի վերջնական ներկում / 2-3 շերտ ավարտական լատեքսային ներկ Vechro կամ համարժեք/ գույնը ըստ սրահի առկա գույնի/ | 250 | քմ | 0 | 0
2.2 | Առաստաղի վերջնական ներկում / 2-3 շերտ ավարտական լատեքսային ներկ Vechro կամ համարժեք/ գույնը ըստ սրահի առկա գույնի/ | 110 | քմ | 0 | 0
2.21 | Առաստաղի Գ/ստվարաթղթե մտոց /լյուկ՝ 600x600մմ/ | 11 | հատ | 0 | 0
2.22 | Առաստաղի Գ/ստվարաթղթե մտոց /լյուկ՝ 1200x600մմ/ | 1 | հատ | 0 | 0
2.23 | Պատերի ներկում բանկի կապույտ գույնով /2-3 շերտ ավարտական ճակատային ներկ Vechro կամ համարժեք/ RAL 5026 | 29.4 | քմ | 0 | 0
2.24 | Պատերի ներկում բանկի մոխրագույնով /2-3 շերտ ավարտական ճակատային ներկ Vechro կամ համարժեք/ RAL 7001 | 60 | քմ | 0 | 0
2.25 | Գծապատկերների իրականացում պատերին, լատեքսային ներկով /2-3 շերտ Vechro կամ համարժեք/ RAL 7001 | 5 | հատ | 0 | 0
2.26 | Mdf ներկված շրիշակներ, H=120մմ /ral 7001/ | 54 | գծմ | 0 | 0
2.27 | Պլաստմասե շրիշակներ, H=100մմ | 40 | գծմ | 0 | 0
2.28 | Առմսթրոնգ տիպի առաստաղի տեղադրում 60x60սմ, մետաղական ցինկապատ կարկասով, իր համալրող դետալներով /տիպը էկոնոմ, T15, չինական կամ համարժեք/ | 17 | քմ | 0 | 0
2.29 | Կախովի առաստաղ՝ գ/ստվարաթղթից/9,5մմ հաստ. Սպիտակ, KNAUF/, մետաղի հաստությունը 0.5մմ, իրականացումը KNAUF | 110 | քմ | 0 | 0
2.3 | Կախովի առաստաղի 5 սմ կողեր գ/ստվարաթղթից /12,5մմ հաստ. ջրակայուն, KNAUF /94+212/, մետաղի հաստությունը 0.5մմ, իրականացումը KNAUF ստանդարտներով | 32 | գծմ | 0 | 0
2.31 | Առաստաղի եզրային լեդ լուսատույի խորշի իրականացում | 30 | գծմ | 0 | 0
2.32 | Օդորակիչի ջրահեռացման իրականացում, Ø20մմ, պլաստմասե խողովակով, ներառյալ արտաքին պատի վրա դրա համար անհրաժեշտ անցքի բացումը | 1 | համալիր | 0 | 0
2.33 | Օդորակիչի խողովակի համար անցոերի իրականացում Ø110մմ, և դրանց ց/ա շաղախով եզրերի հարդարում | 2 | հատ | 0 | 0
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 0
3 | Ապակե վիտրաժներ, դռներ և պատուհաններ
3.1 | Վ-2, /կառավարիչի հատված/ներքին վիտրաժի նոր ապակի, 10մմ թրծված ապակուց` լայն. 2900xH=2950մմ,ներառյալ համալրող միացման դետալները՝ Dorma կամ համարժեք /տես գծագրային մասը/ | 1 | հատ | 0 | 0
3.2 | Վ-3, /ֆին. խորհրդատու/ներքին վիտրաժի նոր ապակի` լայն. 1600xH=1650մմ, 10մմ թրծված ապակուց, ներառյալ հատակի ամրացման դետալները/քրոմապատ/ Dorma կամ համարժեք /տես գծագրային մասը/ | 2 | հատ | 0 | 0
3.3 | Վ-4, /անվտանգության աշխատակցի սեղան/ներքին վիտրաժի նոր ապակի` լայն. 1300xH=1650մմ, 10մմ թրծված ապակուց, ներառյալ հատակի ամրացման դետալները/քրոմապատ/ Dorma կամ համարժեք /տես գծագրային մասը/ | 1 | հատ | 0 | 0
3.4 | Վ-5, /ոսկերիչի սեղան/ներքին վիտրաժի նոր ապակի` լայն. 1750xH=1530մմ, 10մմ թրծված ապակուց /16 հատ անցքով՝ Ø40մմ և բացվածքով 400x110մմ/, ներառյալ ալյումինե պրոֆիլները /տես գծագրային մասը/ | 1 | հատ | 0 | 0
3.5 | Վ-6, /գանձապահի սեղան/ներքին վիտրաժի նոր ապակի` լայն. 1300xH=1650մմ, 10մմ թրծված ապակուց, ներառյալ հատակի ամրացման դետալները/քրոմապատ/ Dorma կամ համարժեք /տես գծագրային մասը/ | 1 | հատ | 0 | 0
3.6 | Վ-7, /գանձապահի սեղան/ներքին վիտրաժի նոր ապակի` լայն. 1300xH=1650մմ, 10մմ թրծված ապակուց, ներառյալ հատակի ամրացման դետալները/քրոմապատ/ Dorma կամ համարժեք /տես գծագրային մասը/ | 1 | հատ | 0 | 0
3.7 | Դ-1, Մդֆ ներկվածքով դուռ՝ թաքնված ծխնիներով, կարկասը և միջուկը փայտյա/ռուսական կամ համարժեք/՝ փեղկը 850մմ, H=2100մմ, ներառյալ բռնակները և փականը | 1 | հատ | 0 | 0
3.8 | Դ-2, Լամինացված մդֆ-ից դուռ, կարկասը և միջուկը փայտյա/ռուսական կամ համարժեք/՝ փեղկը 850մմ, H=2100մմ, ներառյալ բռնակները, փականը և շվեցարը, եզրակալները և կրող կմախքը ներկած մդֆ /Sayerlack/ | 1 | հատ | 0 | 0
3.9 | Դ-3, Լամինացված մդֆ-ից դուռ, կարկասը և միջուկը փայտյա/ռուսական կամ համարժեք/՝ փեղկը 850մմ, H=2100մմ, ներառյալ բռնակները և փականը | 1 | հատ | 0 | 0
3.1 | Դ-4, Լամինացված մդֆ-ից դուռ, կարկասը և միջուկը փայտյա/ռուսական կամ համարժեք/՝ փեղկը 750մմ, H=2100մմ, ներառյալ բռնակները և փականը, եզրակալները և կրող կմախքը ներկած մդֆ /Sayerlack/ | 1 | հատ | 0 | 0
3.11 | Դ-5, պատի ներկի տակ մշակած մդֆ-ից դուռ, թաքնված ծխնիներով, կարկասը և միջուկը փայտյա/ռուսական կամ համարժեք/՝ փեղկը 900մմ, H=2150մմ, ներառյալ բռնակները, փականը և շվեցար | 1 | հատ | 0 | 0
3.12 | Դ-6, մետաղական դուռ` փոշեներկված և մդֆ երեսապատումով, բռնակով և փականով՝ նախադրամապահոցի համար /L= 950 x H=2100մմ / | 1 | հատ | 0 | 0
3.13 | Դ-7, Գ/ստվարաթղթե/հրակայուն/ դռնակ՝ թաքնված ծխնիներով, փեղկը 250մմ, H=750մմ, ներառյալ push մեխանիզմը և փականը /տես էջեր 16 և 40/ | 1 | հատ | 0 | 0
3.14 | Դ-8, Գ/ստվարաթղթե/հրակայուն/ դռնակ՝ թաքնված ծխնիներով, ՝ փեղկը 500մմ, H=1530մմ, ներառյալ push մեխանիզմը և փականը /տես էջեր 16 և 40/ | 1 | հատ | 0 | 0
3.15 | Վ-14, ճակատային վիտրաժ` 2 x լայն.՝ 1280xH=2800մմ, 10մմ թրծված ապակուց՝ ալյումինե պրոֆիլներով՝ գոյություն ունեցողին համարժեք և համանման/տես գծագրային մասը/ | 1 | հատ | 0 | 0
3.16 | Վ-15 ճակատային վիտրաժ` 2 x լայն.՝ 1280xH=2800մմ, 10մմ թրծված ապակուց՝ ալյումինե պրոֆիլներով՝ գոյություն ունեցողին համարժեք և համանման/տես գծագրային մասը/ | 1 | հատ | 0 | 0
3.17 | Վ-16 ճակատային վիտրաժ` 2 x լայն.՝ 1280xH=2800մմ, 10մմ թրծված ապակուց՝ ալյումինե պրոֆիլներով՝ գոյություն ունեցողին համարժեք և համանման/տես գծագրային մասը/ | 1 | հատ | 0 | 0
3.18 | Ալյուկաբոնդե եզրակալ՝ 100x100մմ, H=2.80մ | 1 | հատ | 0 | 0
3.19 | Գալարավարագույր, կառավարիչի հատվածում՝ 1250xH=2750մմ չափսերով՝ սպիտակ /Ռոմարի/ | 2 | հատ | 0 | 0
3.2 | Դռների սահմանափակող դետալ | 5 | հատ | 0 | 0
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 0
Ընդամենը |  |  |  |  | 0

## Օդափոխության և Ջեռուցում
Պատվիրատու: ,,ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ՛՛ ՓԲԸ
Կատարող:
Օբյեկտի անվանումը՝ Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ Դիլիջան մասնաճյուղ
Ծավալաթերթ և Նախահաշիվ
Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ / ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ / Օդափոխության, Ջեռուցման և Հովացման Համակարգ
N | Աշխատանքների անվանացանկ | Քա նակ | Միա վոր | Գին (ներառյալ աշխատանք) | Ընդամենը
1 | Քանդման աշխատանքներ
4.1 | Նոր օդատարների իրականացում ցինկապատ թիթեղից 0.7մմ | 177 | քմ | 0 | 0
4.2 | Օդափոխության համակարգի առաստաղի մետաղական ճաղաշար՝ 400x200մմ, փոշեներկած, Ral9010, ներառյալ դրա միացումը օդատարներին | 18 | հատ | 0 | 0
4.3 | Աղմկախլացուցիչ | 2 | հատ | 0 | 0
4.4 | Ճկուն օդատար ջերմամեկուսիչով | 15 | մ | 0 | 0
4.5 | Ճկուն օդատար | 22 | մ | 0 | 0
4.6 | Օդատարների ջերմամեկուսացում 0.5մմ /ֆոլգայապատ/ | 48 | քմ | 0 | 0
4.7 | Երկշերտ կարգավորվող ճաղաշար 140x500 | 17 | հատ | 0 | 0
4.8 | Երկշերտ կարգավորվող ճաղաշար 130x350 | 4 | հատ | 0 | 0
4.9 | Ճաղաշար 300x300 | 2 | հատ | 0 | 0
4.1 | Օդի կարգավորող փական՝ ձեռքի 160մմ | 10 | հատ | 0 | 0
4.11 | Օդի ներածման արտածման ռեկուպերատորային բլոկ RVX 1300 /1300մ/ժ 100Պասկալ/ | 1 | հատ | 0 | 0
4.12 | Օդորոկման համակարգի ներքին բլոկների ապամոնտաժում և մոնտաժում, ներառյալ կոնդեսացիոն ջրերի համար նախատեսված խողովակները, միացում առկա սանհանգույցի կոյուղագծին | 2 | հատ | 0 | 0
4.13 | Հոսանքի սնուցման լարերի անցկացում սարքավորումների մոտ, ներառյալ ավտոմատ անջատիչները | 1 | կոմպլեկտ | 0 | 0
4.14 | Պատերի մեջ անցքերի իրականացում | 1 | կոմպլեկտ | 0 | 0
4.15 | Տրանսպորտ և այլ ծախսեր | 1 | կոմպլեկտ | 0 | 0
4.16 | Նոր օդորակիչ՝ առաստաղի, կասետային /12000btu/ MDV կամ համարժեք | 2 | հատ | 0 | 0
4.17 | Օդափոխիչ, 100մ3/ժամ և դրա անհրաժեշտ միացումները, ալյումինե ճկախողովակ Ø100մմ, 10մետր, ճակատային մետաղական ճաղաշար՝ կլոր նախադրամապահոցի համար | 3 | հատ | 0 | 0
| Ընդամենը |  |  |  | 0
Ընդամենը |  |  |  |  | 0

## Էլեկտրատեխնիկական մաս
Պատվիրատու: ,,ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ՛՛ ՓԲԸ
Կատարող:
Օբյեկտի անվանումը՝ Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ Դիլիջան մասնաճյուղ
Ծավալաթերթ և Նախահաշիվ
Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ / ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ /Էլեկտրատեխնիկական Մաս
N | Աշխատանքների անվանացանկ | Քա նակ | Միա վոր | Գին (ներառյալ աշխատանք) | Ընդամենը
1 | Էլեկտրականություն / Լոկալ ցանց
1.1 | Առկա Էլ. Վահանակի տեղափոխում, ներառյալ ավտոմատ անջատիչները, տուփը և լարանցումները, տեղադրել նոր մետաղական վահանակում | 1 | հատ | 0 | 0
1.2 | Նախատեսել բոլոր գոյություն ունեցող էլեկտրականության կետերի հնարավոր պահպանում և վերամոնտաժում նոր տեղերում /ըստ փաստացիի/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.3 | Հողանցման կոնտուրի իրականացում 6.0x3.0մետր՝ 2.5մետր խորությամբ/50x50x5մմ հողանցման էլեկտրոդով և ցինկապատ շերտապողպատով 40x4մմ/ | 1 | կոմպլեկտ | 0 | 0
1.4 | Ապահովիչ C250A/գոյություն ունեցողի տեղափոխում/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.5 | Ապահովիչ C63A` Եռաֆազ/Legrand կամ համարժեք/ | 2 | հատ | 0 | 0
1.6 | Ապահովիչ C40A՝ Եռաֆազ/Legrand կամ համարժեք/ | 3 | հատ | 0 | 0
1.7 | Ապահովիչ C32A /Legrand կամ համարժեք/ | 2 | հատ | 0 | 0
1.8 | Ապահովիչ C25A /Legrand կամ համարժեք/ | 20 | հատ | 0 | 0
1.9 | Ապահովիչ C16A /Legrand կամ համարժեք/ | 5 | հատ | 0 | 0
1.1 | Էլեկտրականության լարեր՝ հողանցումով / 4 x 16 / չափերն ՝ ըստ փաստացիի * invi, տեղական | 25 | գծմ | 0 | 0
1.11 | Էլեկտրականության լարեր՝ հողանցումով / 3 x 6.0 / չափերն ՝ ըստ փաստացիի * invi, տեղական | 100 | գծմ | 0 | 0
1.12 | Էլեկտրականության լարեր՝ հողանցումով / 3 x 4.0 / չափերն ՝ ըստ փաստացիի * invi, տեղական | 100 | գծմ | 0 | 0
1.13 | Էլեկտրականության լարեր՝ հողանցումով / 3 x 2.5 / չափերն ՝ ըստ փաստացիի * invi, տեղական | 900 | գծմ | 0 | 0
1.14 | Լուսատուների համար էլեկտրականության լարեր՝ հողանցումով /3*1.5/ invi, տեղական | 600 | գծմ | 0 | 0
1.15 | Էլեկտրական լարերի համար նախատեսված ճկուն խողովակաշար /ռուսական/, գիպսաստվարաթղթի պատի և առաստաղի մեջ թողնելով | 1500 | գծմ | 0 | 0
1.16 | Էլեկտրական լարերի համար նախատեսված ճկուն խողովակաշար՝ հրակայուն /ռուսական/ | 40 | գծմ | 0 | 0
1.17 | Վարդակ՝ երկտեղանի, կոնտակտային հողանցումով, արտաքին՝ կահույքին ներկառուցվող, LEGRANT կամ համարժեք | 12 | հատ | 0 | 0
1.18 | Վարդակ՝ երկտեղանի, կոնտակտային հողանցումով, LEGRANT կամ համարժեք | 10 | հատ | 0 | 0
1.19 | Վարդակ բանալիով՝ երկտեղանի, կոնտակտային հողանցումով, արտաքին՝ կահույքին ներկառուցվող, LEGRANT կամ համարժեք | 3 | հատ | 0 | 0
1.2 | Վարդակ բանալիով՝ երկտեղանի, կոնտակտային հողանցումով, LEGRANT կամ համարժեք | 3 | հատ | 0 | 0
1.21 | Վարդակ՝ մեկտեղանի, կոնտակտային հողանցումով, LEGRANT կամ համարժեք | 6 | հատ | 0 | 0
1.22 | Վարդակ բանալիով՝ մեկտեղանի, կոնտակտային հողանցումով, LEGRANT կամ համարժեք | 4 | հատ | 0 | 0
1.23 | Անջատիչ երկստեղանի կոնտակտային հողանցումով LEGRANT կամ համարժեք | 2 | հատ | 0 | 0
1.24 | Անջատիչ մեկստեղանի կոնտակտային հողանցումով LEGRANT կամ համարժեք | 6 | հատ | 0 | 0
1.25 | Պաշտպանիչ սարք 63A` ներառյալ համալրող սարքերը /Legrand/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.26 | Ելքի ազդանշանային վահանակ ( EXIT ) Չինական | 2 | հատ | 0 | 0
1.27 | Էլեկտրական լարերի ակոսների բացում 2հատ Փ25մմ տրամաչափով ճկուն խողովակների համար՝ հիմնական և բլոկից պատերի վրա | 36 | գծմ | 0 | 0
1.28 | Էլեկտրական վարդակների տեղադրման համար ակոսներ | 36 | հատ | 0 | 0
1.29 | Էլեկտրական բաժանման տուփեր՝ տեղադրումով | 5 | հատ | 0 | 0
1.3 | Ներկառուցվող լուսատուների տեղադրում /600x600մմ, 32վտ, չինական կամ համարժեք, 4000K/, ներառյալ լուսատուները | 10 | հատ | 0 | 0
1.31 | Ներկառուցվող լուսատուներ, սպիտակ՝ արտաքին տրամագիծը՝ 140մմ, 18վտ, չինական կամ համարժեք, 4000K, 1800 Լումիեն կամ ավել, ցրման անկյուն 120 աստ. IP-20, հզորության գործակից 0.95, | 47 | հատ | 0 | 0
1.32 | Շարժուղի լուսատուների՝ ներկառուցվող, L=1.0մ, սև, չինական կամ համարժեք | 3 | հատ | 0 | 0
1.33 | Լուսատուներ՝ շարժուղու, 20վտ, 4000K, սև, չինական կամ համարժեք | 8 | հատ | 0 | 0
1.34 | Լեդ ժապավեն, 24վոլտ, 9.6վատտ/մ, 4000K, 2835smd, 120լեդ/մ, IP20, 8մմ լայնությամբ, չինական կամ համարժեք | 30 | գծմ | 0 | 0
1.35 | Սնուցման բլոկ 24V, 150w, 6.2A, IP20 | 4 | հատ | 0 | 0
1.36 | Ալյումինե ճկվող պրոֆիլ լեդ լույսի, չինական կամ համարժեք | 30 | գծմ | 0 | 0
1.37 | Ալյումինե ստվերային պրոֆիլ, սպիտակ՝ БП309 | 18 | գծմ | 0 | 0
1.38 | Կախովի գծային լեդ լուսատու, ալյումինե պրոֆիլով, L=1200մմ | 1 | հատ | 0 | 0
1.39 | Վագո կոնտակտ /լուսատուների համար/ | 90 | հատ | 0 | 0
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 0
Ընդամենը |  |  |  |  | 0
Աշխատանքները սկսելուց առաջ կատարել ստուգիչ չափագրում:
Լարերն անցկացնել պատերի միջով՝ պարտադիր ճկուն խողովակներով:
Էլ. Կետերի միացման աշխատանքները կատարել IT կետերի հետ միասին:

## Անվտանգություն, Տեսահսկում...
Պատվիրատու: ,,ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ՛՛ ՓԲԸ
Կատարող:
Օբյեկտի անվանումը՝ Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ Դիլիջան մասնաճյուղ
Ծավալաթերթ և Նախահաշիվ
Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ / ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ /Էլեկտրատեխնիկական Մաս
N | Աշխատանքների անվանացանկ | Քա նակ | Միա վոր | Գին (ներառյալ աշխատանք) | Ընդամենը
1 | Անվտանգության, Տեսահսկման և Հակահրդեհային Համակարգ
1.1 | Գոյություն ունեցող սարքավորումների և տվիչների ապամոնտաժում, պահպանելով նոր տեղերում մոնտաժման համար ներառյալ մալուխների տեղափոխումը /ըստ փաստացիի/ | 1 | կոմպլեկտ | 0 | 0
1.2 | Access Control, S2-MF STANDALONE MIFARE/EM CARD READER կամ SK2-EM+MF EM+MF keypad access control | 3 | հատ | 0 | 0
1.3 | Ոտքի սեղմակ /Andeli կամ համարժեք/ | 5 | հատ | 0 | 0
1.4 | SPRUT Exit Button-87P-NT -6000 ելքի սեղմակ | 3 | հատ | 0 | 0
1.5 | Շարժման տվիչ՝ Slim PIR /Satel/ | 5 | հատ | 0 | 0
1.6 | Վիբրո տվիչ, Hikvision կամ համարժեք | 3 | հատ | 0 | 0
1.7 | Կոտրման տվիչ Satel Indigo | 3 | հատ | 0 | 0
1.8 | Ծխի տվիչ՝ OR-S610, Hikvision կամ համարժեք | 10 | հատ | 0 | 0
1.9 | Տեսախցիկ` DS-2CE56D0T-IRP կամ DS-2CE76K0T-LPFS | 5 | հատ | 0 | 0
1.1 | Մալուխ 6*0.22մմ, DT6 | 600 | գծմ | 0 | 0
1.11 | Հրակայուն ճկախողովակ | 400 | գծմ | 0 | 0
1.12 | Տեսաազդանշանի շտեկեր, BNC | 20 | հատ | 0 | 0
1.13 | Մագնիսական տվիչ | 5 | հատ | 0 | 0
1.14 | Սնուցման աղբյուր 12վ 30Ա /չինական կամ համարժեք/ | 2 | հատ | 0 | 0
1.15 | Հակահրդեհային ազդանշանի տեղադրում | 1 | հատ | 0 | 0
1.16 | Ստեղնաշար Perfecta LCD | 2 | հատ | 0 | 0
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 0
Ընդամենը |  |  |  |  | 0
Աշխատանքները սկսելուց առաջ կատարել ստուգիչ չափագրում:
Լարերն անցկացնել պատերի միջով՝ պարտադիր ճկուն խողովակներով:
Էլ. Կետերի միացման աշխատանքները կատարել IT կետերի հետ միասին:

## Հեռահաղորդակցում
Պատվիրատու: ,,ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ՛՛ ՓԲԸ
Կատարող:
Օբյեկտի անվանումը՝ Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ Դիլիջան մասնաճյուղ
Ծավալաթերթ և Նախահաշիվ
Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ / ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ /Էլեկտրատեխնիկական Մաս
N | Աշխատանքների անվանացանկ | Քա նակ | Միա վոր | Գին (ներառյալ աշխատանք) | Ընդամենը
1 | Ինտերնետ Լարեր /Լոկալ Ցանց/
1.1 | Գոյություն ունեցող կետերի ապամոնտաժում և տեղափոխում/ըստ փաստացիի/ | 1 | կոմպլեկտ | 0 | 0
1.2 | Ցանցային մեկտեղանոց վարդակների տեղադրում | 24 | հատ | 0 | 0
1.3 | Ցանցային երկտեղանոց վարդակների տեղադրում | 12 | հատ | 0 | 0
1.4 | Cat.6 RJ45 jack վարդակ մեկտեղանոց /Nexans կամ Molex/ | 10 | հատ | 0 | 0
1.5 | Cat.6 RJ45 jack վարդակ երկտեղանոց /Nexans կամ Molex/ | 18 | հատ | 0 | 0
1.6 | Cat.6 RJ45 միացուցիչ /Nexans կամ Molex/ | 52 | հատ | 0 | 0
1.7 | U/UTP (Nexans/ Molex)Cat.6 տեսակի մալուխ AWG 23 | 900 | գծ.մ | 0 | 0
1.8 | Անլար կապի սարք ներառյալ POE ադապտր( WiFi Ubiquiti UniFi 6LR (with AC POE Adapter)) Gigabyte Չինական կամ համարժեք | 1 | հատ | 0 | 0
1.9 | Պվք ճկախողովակ DN20մմ | 500 | գծ.մ | 0 | 0
1.1 | Մետաղական մալուխատար 100x50մմ | 12 | գծ.մ | 0 | 0
1.11 | Անկեռ M8 | 24 | հատ | 0 | 0
1.12 | Մալուխի հորիզոնական ուղղորդիչ 1U | 1 | հատ | 0 | 0
1.13 | Մոնտաժային դարակ 2U | 1 | հատ | 0 | 0
1.14 | Մոնտաժային դարակ 1U | 1 | հատ | 0 | 0
1.15 | HDMI 4K@60Hz Ugreen լար 25մ երկարությամբ | 1 | հատ | 0 | 0
1.16 | HDMI 4K@60Hz Ugreen լար 25մ երկարությամբ | 1 | հատ | 0 | 0
1.17 | HDMI 4K@60Hz Ugreen լար 20մ երկարությամբ | 1 | հատ | 0 | 0
1.18 | Cable Management | 3 | հատ | 0 | 0
1.19 | Ցանցային պասիվ բաժանարար 6 կարգի 24 մուտք /Nexans կամ Molex/ | 3 | հատ | 0 | 0
1.2 | Ֆլյուկ թեսթավորում | 1 | հատ | 0 | 0
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 0
Ընդամենը |  |  |  |  | 0
Աշխատանքները սկսելուց առաջ կատարել ստուգիչ չափագրում:
Լարերն անցկացնել պատերի միջով՝ պարտադիր ճկուն խողովակներով:
Էլ. Կետերի միացման աշխատանքները կատարել IT կետերի հետ միասին:

## Կահավորում
Պատվիրատու: ,,ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ՛՛ ՓԲԸ
Կատարող:
Օբյեկտի անվանումը՝ Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ Դիլիջան մասնաճյուղ
Ծավալաթերթ և Նախահաշիվ
Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ / ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ / Կահավորում
N | Աշխատանքների անվանացանկ | Քա նակ | Միա վոր | Գին (ներառյալ աշխատանք) | Ընդամենը
1 | Կահույք
1.1 | Սեղան Ս-1 /տեղեկատու/ ՝ 1600x800xH=1200մմ, ներկած մդֆ, աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք, ներկանյութը՝ Sayerlack/, սեղանի լեդ լուսավորությունը և դրա սնուցման բլոկը ներառյալ /տես էջեր 19 և 20/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.2 | Պահարան տակդիր` տպիչի Պ-1/տեղեկատու/ 1200x450xH=650մմ, սպիտակ լամնատ՝ Egger, knob բռնակներով /ներժ/, չինական կամ համարժեք, աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք /տես էջեր 19 և 22/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.3 | Սեղան Ս-2՝ /կառավարիչ/ 1700x800xH=725մմ, սպիտակ լամինատ/Egger/ և ներկած մդֆ, բռնակները՝ knob/ներժ/, չինական կամ համարժեք, աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք, ներկանյութը՝ Sayerlack/, սեղանի լեդ լուսավորությունը և դրա սնուցմնան բլոկը ներառյալ /տես էջ 22/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.4 | Պահարան տակդիր` տպիչի Պ-2/կառավարիչ/ 1050x450xH=600մմ, սպիտակ լամնատ՝ Egger, knob բռնակներով /ներժ/, չինական կամ համարժեք, աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք /տես էջ 22/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.5 | Սեղան Ս-3՝ 1600x700xH=725մմ /Ֆին․խորհրդատու/, ներկած մդֆ, բռնակները՝ knob /ներժ/, չինական կամ համարժեք, աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք, ներկանյութը՝ Sayerlack/, սեղանի լեդ լուսավորությունը և դրա սնուցման բլոկը ներառյալ /տես էջեր 23 և 24/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.6 | Պատի երեսապատում ներկած մդֆ-ով՝ մանկական հատվածում /տես էջ 24/ | 1.35 | քմ | 0 | 0
1.7 | Պահարան տակդիր` տպիչի Պ-3/ֆին. Խորհրդատու / 500x450xH=600մմ, սպիտակ լամնատ՝ Egger, knob բռնակներով /ներժ/, չինական կամ համարժեք, աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք /տես էջ 24/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.8 | Սեղան Ս-4՝ 1600x700xH=725մմ, /Ֆին․խորհրդատու/, ներկած մդֆ /, բռնակները՝ knob /ներժ/, չինական կամ համարժեք, աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք, ներկանյութը՝ Sayerlack/, սեղանի լեդ լուսավորությունը և դրա սնուցման բլոկը ներառյալ /տես էջ 25/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.9 | Պահարան տակդիր` տպիչի Պ-4/ՓՄՁ / 500x450xH=600մմ, սպիտակ լամնատ՝ Egger, knob բռնակներով /ներժ/, չինական կամ համարժեք, աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք /տես էջ 24/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.1 | Սեղան Ս-5՝ 1600x700xH=725մմ, /ՓՄՁ/, ներկած մդֆ, բռնակները՝ knob /ներժ/, չինական կամ համարժեք, աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք, ներկանյութը՝ Sayerlack/, սեղանի լեդ լուսավորությունը և դրա սնուցման բլոկը ներառյալ /տես էջ 26/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.11 | Սեղան Ս-6՝ 1000x700xH=725մմ, /Անվտ․աշխատակից/ ներկած մդֆ, աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք, ներկանյութը՝ Sayerlack /տես էջ 27/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.12 | Սեղան Ս-7՝ 800x800xH=750մմ, /Խոհանոց/ սպիտակ լամինատ՝ Egger, կարկասը՝ մետաղական 20x20 և 20x40 խողովակ՝ փոշեներկած /տես էջ 29/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.13 | Սեղան Ս-8՝ 1750x850xH=725մմ /Ոսկերիչ/ ներկած մդֆ, ներկանյութը՝ Sayerlack, սեղանի լեդ լուսավորությունը և դրա սնուցման բլոկը ներառյալ /տես էջ 28/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.14 | Պահարան տակդիր` տպիչի Պ-8/ոսկերիչ / 1450x450xH=600մմ, սպիտակ լամնատ՝ Egger, knob բռնակներով /ներժ/, չինական կամ համարժեք, աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք /տես էջ 31/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.15 | Սեղան Ս-9՝ 1510x700xH=725մմ /գանձապահ/, ներկած մդֆ, ներկանյութը՝ Sayerlack/, սեղանի լեդ լուսավորությունը և դրա սնուցման բլոկը ներառյալ /տես էջ 30/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.16 | Պահարան տակդիր` տպիչի Պ-9 և Պ-10/գանձապահ / 500x450xH=600մմ, սպիտակ լամնատ՝ Egger, knob բռնակներով /ներժ/, չինական կամ համարժեք, աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք /տես էջ 31/ | 2 | հատ | 0 | 0
1.17 | Սեղան Ս-10՝ 1510x700xH=725մմ, /գանձապահ/, ներկած մդֆ, ներկանյութը՝ Sayerlack/, սեղանի լեդ լուսավորությունը և դրա սնուցման բլոկը ներառյալ /տես էջ 32/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.18 | Պահարան տակդիր` տպիչի Պ-10/գանձապահ / 500x450xH=600մմ, սպիտակ լամնատ՝ Egger, knob բռնակներով /ներժ/, չինական կամ համարժեք, աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք /տես էջ 31/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.19 | Սեղան Ս-11՝ 1510x700xH=725մմ, /գանձապահ/, ներկած մդֆ, ներկանյութը՝ Sayerlack/, սեղանի լեդ լուսավորությունը և դրա սնուցման բլոկը ներառյալ /տես էջ 33/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.2 | Սեղան Ս-12՝ 800x450xH=800մմ, /գանձապահների հատվածում/, սպիտակ լամինատ՝ Egger /տես էջ 29/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.21 | Սպասասրահի բազմոց նստատեղի Ն-1/1200x700xH=780մմ/, նրբատախտակ, մետաղական ոտքեր՝ փոշեներկած, ծածկույթը՝ վուշե կտոր, փափուկ մասի հաստ.` 100մմ /տես Էջ 34/ | 4 | հատ | 0 | 0
1.22 | Լ - 1 Առաստաղին ամրացվող տարածական լուսատու, ներկած մդֆ կաղապարով՝ R=250մմ կոր հատվածներով, անկյուններում, չափսը՝ 4700x700xH=400մմ, ներառյալ լեդ լուսավորության ժապավենը՝ 17.4մ երկարությամբ / 24վոլտ, 9.6վատտ/մ, 4000K, 2835smd, 120լեդ/մ, IP20, 8մմ լայնությամբ, չինական կամ համարժեք/ և դրան անհրաժեշտ սնուցման բլոկը 200W, 24v, 6.2A, IP20, /լուսավորվող մակերեսը նախատեսել կիսաթափանց օրգանական ապակե` M030 ծածկույթով, 3մմ հաստությամբ/ + լուսավորվող թվերը, ներկառուցված՝ օրգանական ապակուց՝ 3 հատ, H=120մմ /*Տառատեսակը՝ Tahoma Bold/ /տես էջեր 35 և 36/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.23 | Լ - 2 Առաստաղին ամրացվող տարածական լուսատու, ներկած մդֆ կաղապարով՝ R=250մմ կոր հատվածներով, անկյուններում, չափսը՝ 3900x600xH=400մմ, ներառյալ լեդ լուսավորության ժապավենը՝ 14.3մ երկարությամբ / 24վոլտ, 9.6վատտ/մ, 4000K, 2835smd, 120լեդ/մ, IP20, 8մմ լայնությամբ, չինական կամ համարժեք/ և դրան անհրաժեշտ սնուցման բլոկը 150W, 24v, 6.2A, IP20, /լուսավորվող մակերեսը նախատեսել կիսաթափանց օրգանական ապակե` M030 ծածկույթով, 3մմ հաստությամբ/ + լուսավորվող թվերը, ներկառուցված՝ օրգանական ապակուց՝ 3 հատ, H=120մմ /*Տառատեսակը՝ Tahoma Bold/ /տես էջ 37/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.24 | Պահարան Պ-12, 2550x300xH=1100մմ, սպիտակ լամինատ, դռները ներկած մդֆ, /ներկանյութը՝ Sayerlack/ աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք, ծխնիները՝ push մեխանիզմով /տես էջ 38/ | 7 | հատ | 0 | 0
1.25 | Պատի երեսապատում ներկած մդֆ-ով, 2550xH=800մմ, ներկանյութը՝ Sayerlack /տես էջ 38/ | 2.1 | քմ | 0 | 0
1.26 | Պահարան Պ-13, 2515x300xH=1100մմ, սպիտակ լամինատ, դռները ներկած մդֆ, /ներկանյութը՝ Sayerlack/ աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք, ծխնիները՝ push մեխանիզմով /տես էջ 38/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.27 | Պատի երեսապատում ներկած մդֆ-ով, 2515xH=800մմ, ներկանյութը՝ Sayerlack /տես էջ 38/ | 2.1 | քմ | 0 | 0
1.28 | Պահարան Պ-14, 2550x300xH=1100մմ,սպիտակ լամինատ, դռները ներկած մդֆ, /ներկանյութը՝ Sayerlack/ աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք, ծխնիները՝ push մեխանիզմով /տես էջ 38/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.29 | Պատի երեսապատում ներկած մդֆ-ով, 2550xH=800մմ, ներկանյութը՝ Sayerlack /տես էջ 38/ | 2.1 | քմ | 0 | 0
1.3 | Պահարան Պ-15, 2550x300xH=1100մմ, սպիտակ լամինատ, դռները ներկած մդֆ, /ներկանյութը՝ Sayerlack/ աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք, ծխնիները՝ push մեխանիզմով /տես էջ 38/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.31 | Պատի երեսապատում ներկած մդֆ-ով, 2550xH=800մմ, ներկանյութը՝ Sayerlack /տես էջ 38/ | 2.1 | քմ | 0 | 0
1.32 | Պահարան Պ-16, 2515x300xH=1100մմ, սպիտակ լամինատ, դռները ներկած մդֆ, /ներկանյութը՝ Sayerlack/ աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք, ծխնիները՝ push մեխանիզմով /տես էջ 38/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.33 | Պատի երեսապատում ներկած մդֆ-ով, 2515xH=800մմ, ներկանյութը՝ Sayerlack /տես էջ 38/ | 2.1 | քմ | 0 | 0
1.34 | Պահարան Պ-17, 2550x300xH=1100մմ,սպիտակ լամինատ, դռները ներկած մդֆ, /ներկանյութը՝ Sayerlack/ աքսեսուարները՝ Samet կամ համարժեք, ծխնիները՝ push մեխանիզմով /տես էջ 38/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.35 | Պատի երեսապատում ներկած մդֆ-ով, 2550xH=800մմ, ներկանյութը՝ Sayerlack /տես էջ 38/ | 2.1 | քմ | 0 | 0
1.36 | Տեղեկատույի ետնամասի պատի և կառավարիչի գ/ստվարաթղթե միջնորմի երեսապատում ներկած մդֆ-ով /ներկանյութ՝ Sayerlack/ներառյալ դռնակները՝ 2հատ 805xH=1950մմ, թաքնված ծխնիներով/իտալական/push մեխանիզմով և փականով, /նախատեսել ընդհանուր 6 հատ ծխնի, նվազագույնը՝ 40կգ քաշի համար/ /տես էջեր 08 և 39/ | 13.5 | քմ | 0 | 0
1.37 | Խոհանոցային աթոռ /Չինական կամ համարժեք/ | 2 | հատ | 0 | 0
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 0
Ընդամենը |  |  |  |  | 0
Աշխատանքները սկսելուց առաջ կատարել ստուգիչ չափագրում:

## Բրենդավորում
Պատվիրատու: ,,ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ՛՛ ՓԲԸ
Կատարող:
Օբյեկտի անվանումը՝ Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ Դիլիջան մասնաճյուղ
Ծավալաթերթ և Նախահաշիվ
Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ / ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ / Բրենդավորում
N | Աշխատանքների անվանացանկ | Քա նակ | Միավոր | Գին (ներառյալ աշխատանք) | Ընդամենը
1 | Բրենդավորում
1.1 | Վ-1, Ապակու թաղանթապատում ինքնակպչուն թաղանթով /2900x1540մմ/, DER DY51 | 2.6 | քմ | 0 | 0
1.2 | Վ-2, Ապակու թաղանթապատում ինքնակպչուն թաղանթով /2900x1540մմ/, DER DY51 | 4.4 | քմ | 0 | 0
1.3 | Վ-3, Ապակու թաղանթապատում ինքնակպչուն թաղանթով /1600x1600մմ/, DER DY51 | 2.6 | քմ | 0 | 0
1.4 | Վ-4, Ապակու թաղանթապատում ինքնակպչուն թաղանթով /1650x1600մմ/, DER DY51 | 2.6 | քմ | 0 | 0
1.5 | Վ-6, Ապակու թաղանթապատում ինքնակպչուն թաղանթով /1300x1600մմ/, DER DY51 | 2.1 | քմ | 0 | 0
1.6 | Վ-7, Ապակու թաղանթապատում ինքնակպչուն թաղանթով /1300x1600մմ/, DER DY51 | 2.1 | քմ | 0 | 0
1.7 | Վ-8, Ապակու թաղանթապատում ինքնակպչուն թաղանթով /2525x1540մմ/, DER DY51 | 3.9 | քմ | 0 | 0
1.9 | Վ-9, Ապակու թաղանթապատում ինքնակպչուն թաղանթով /2550x1540մմ/, DER DY51 | 3.9 | քմ | 0 | 0
1.1 | Վ-10, Ապակու թաղանթապատում ինքնակպչուն թաղանթով /2560x1540մմ/, DER DY51 | 3.9 | քմ | 0 | 0
1.11 | Վ-11, Ապակու թաղանթապատում ինքնակպչուն թաղանթով /2525x1540մմ/, DER DY51 | 3.9 | քմ | 0 | 0
1.12 | Վ-12, Ապակու թաղանթապատում ինքնակպչուն թաղանթով /2540x1540մմ/, DER DY51 | 3.9 | քմ | 0 | 0
1.13 | Վ-13, Ապակու թաղանթապատում ինքնակպչուն թաղանթով /2510x1540մմ/, DER DY51 | 3.9 | քմ | 0 | 0
1.14 | Վ-14, Ապակու թաղանթապատում ինքնակպչուն թաղանթով /2575x1540մմ/, DER DY51 | 4 | քմ | 0 | 0
1.15 | Վ-15, Ապակու թաղանթապատում ինքնակպչուն թաղանթով /2540x1540մմ/, DER DY51 | 3.9 | քմ | 0 | 0
1.16 | Վ-16, Ապակու թաղանթապատում ինքնակպչուն թաղանթով /2550x1540մմ/, DER DY51 | 3.9 | քմ | 0 | 0
1.17 | Լոգոտիպ՝ լուսավորվող 1400x400մմ, հաստությունը 35մմ/Converse Bank/, ալյումինե կողամասերով և օրգանական ապակիով՝ լեդ լուսավորվող՝ ներառյալ փոխարկիչը /ամրացումը գ/ստվարաթղթե պատին/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.18 | Լոգոտիպ՝ լուսավորվող 1400x400մմ, հաստությունը 35մմ/Converse Bank/, ալյումինե կողամասերով և օրգանական ապակիով՝ լեդ լուսավորվող՝ ներառյալ փոխարկիչը /ամրացումը mdf-ով երեսապատված հատվածին/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.19 | Լոգոտիպ՝ լուսավորվող, առաստաղից կախովի /մետաղական լարաններով, թափանցիկ օրգանական ապակու հիմքի վրա/ 1400x400մմ, հաստությունը 35մմ/Converse Bank/, ալյումինե կողամասերով և օրգանական ապակիով՝ լեդ լուսավորվող՝ ներառյալ փոխարկիչը /ամրացումը գ/ստվարաթղթե պատին/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.2 | Ցուցանակ պատին ամրացվող՝ կորաձև հատվածով օրգանական ապակուց /տես Էջ 45/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.21 | Տերմինալի վերնամասի երեսապատում ալյուկաբոնդով, 510x225xH=2950մմ, ներառյալ լուսավորվող գրությունը/ներկառուցված/ օրգանական ապակուց, լեդ ժապավենը և դրա սնուցման բլոկը /տես էջ 27/ | 1 | հատ | 0 | 0
1.22 | Դ-4-ի եզրային հատվածում ներկած մդֆ-ով երեսապատում200xH=2160մմ, ներկառուցված լուսավորվող ցուցանակով/օրգանական պակուց/, ներառյալ լեդ լուսավորությունը և դրա սնուցումը՝ միացնել առաստաղի եզրային գծային լեդ լուսավորությանը | 1 | հատ | 0 | 0
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 0
Ընդամենը |  |  |  |  | 0
Աշխատանքները սկսելուց առաջ կատարել ստուգիչ չափագրում:

## Ջրամատակարարում և ջրահեռացում
Պատվիրատու: ,,ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ՛՛ ՓԲԸ
Կատարող:
Օբյեկտի անվանումը՝ Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ Դիլիջան մասնաճյուղ
Ծավալաթերթ և Նախահաշիվ
Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ / ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ / արտաքին/ներքին ջրագծի և կոյուղագծի մոնտաժում
N | Աշխատանքների անվանացանկ | Քա նակ | Միա վոր | Գին (ներառյալ աշխատանք) | Ընդամենը
1 | Քանդման աշխատանքներ
1.1 | Պ/էթ կոյուղու խողովակ d=100 | 20 | մ | 0 | 0
1.2 | Ջրի խողովակ d=20 | 16 | մ | 0 | 0
1.3 | Խամութ | 20 | հատ | 0 | 0
1.4 | Կցամասեր, դետալներ | 1 | կոմպլ | 0 | 0
1.5 | Պատի մեջ անցքի բացում՝ հատուկ սարքով | 1 | հատ | 0 | 0
1.6 | Ավելացված հողի հեռացում | 1 | հատ | 0 | 0
1.7 | Մոնտաժման համար նյութեր (ցեմենտ 2 պարկ, ավազ 15 պարկ և այլն) | 1 | հատ | 0 | 0
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 0
Ընդամենը |  |  |  |  | 0
0