

post@conversebank.am

Առաջարկն անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև՝ 2020թ. հունիսի 10-ը, ժամը 18:00

***Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ հայտարարում է արխիվային տարածքի
երկարաժամկետ վարձակալման
Բաց մրցույթ***

Արխիվային տարածքի առաջարկը ներկայացնել փակ ծրարով՝ Բանկի Գլխամասային գրասենյակ /հասցե՝ Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1/ Ծրարի վրա նշել՝ <Արխիվային տարածքի վարձակալության փակ մրցույթի առաջարկ> Աշխատակազմ, ներքին հեռախոս՝ 2350 Մարիամ Նազարյան

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ ԳՆԱՌԱՋԱՐԿ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Պահանջի անվանում** | **Բանկի նվազագույն   պահանջ**  | **Առաջարկվող տարածքի պարամետր վիճակ/կառուցման հնարավորություն լրացնել առաջարկվող տարածքի նկարագիրը /լուսանկարները ցանկալի են/** |
| Տեղակայում/հասցե | Երևանի սահմաններում կամ Երևանից մինչև 5կմ հեռավորությամբ  |  |
| Տարածք  քմ |  Նվազագույն-առավելագույն 300-1000ք/մ |  |
| Առաստաղի բարձրություն | Բարձրությունն՝ նվազագույն-առավելագույն 3-4 մ  |  |
| Հարմարավետ ելք դեպի աստիճանավանդակ  | Պարտադիր |  |
| Հատակը՝  | Հարթ և ամուր, 1քմ-ի վրա ընկնող ծանրության ուժը մոտ 650 կգ  |  |
| Պատեր, առաստաղ | Առնվազն գաջած կամ ներկված, առանց խոնավության առկայության |  |
| Բարձանալիք/ իջնելիք աստիճանների քանակ | Ցանկալի է մինչև 15-25 աստիճան կամ վերելակի առկայություն |  |
| Հակահրդեհային պահանջներին բավարարում և/կամ ձևավորման հնարավորություն | Ծխի և ջերմաստիճանի տվիչների, կենտրոնացված ահազանգման համակարգին միացման և կրակմարիչների տեղադրման հնարավորություն կամ առկայություն |  |
| Պահպանության  ապահովման հնարավորություն/անհրաժեշտություն | Access control համակարգ, շարժման և կոտրման տվիչների կենտրոնացված ահազանգման համակարգին միացման, տեսահսկման համակարգի առկայություն կամ կառուցման հնարավորություն: Խոնավության տվիչը կենտրոնացված ահազանգման համակարգին միանալու հնարավորություն կամ առկայություն |  |
| Կից տարածքների բնութագիր,  գործունեության նկարագիր | Հրդեհավտանգ գործունեութամբ օբյեկտների բացառում  |  |
| 10-15 աստիճան ջերմաստիճան ապահովելու հնարավորություն (ջեռուցում) այս պահին և ձմռանը | Անհրաժեշտ է  |  |
| Օդի հարաբերական խոնավություն | Անհրաժեշտ է, որ տարածքում օդի հարաբերական խոնավությունը լինի՝ 40-55 % առավելագույնը: Հնարավորություն և կամ առկայություն՝ խոնավության տվիչի ՝ կենտրոնացված ահազանգման համակարգին միանալու հնարավորությամբ:  |  |
| Սանիտարահիգիենիկ նորմալ վիճակ/ստեղծման հնարավորություն | Անհրաժեշտ |  |
| Լուսավորվածություն, առկայություն, բնական/ արհեստական |  Ցանկալի է բնական լուսավորություն: Արհեստական լուսավորությունը՝ պարտադիր  |  |
| Այլ՝ անվտանգություն | Տարածքում պետք է բացառվեն ջրմուղ-կոյուղու խողովակների առկայությունը: |  |
| Առաջարկվող ընդհանուր գումարը ՀՀ դրամով՝ այդ թվում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը և այլ վճարները |  |  |

 ------------------------------- -----------------------

Ստորագրություն Ա.Ա

Կ.Տ